## Лист1
Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД г. Нижний Новгород, ул. Космическая, д.51
№ п/п | Работа | Периодичность
Работа по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) МКД
1 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год
2 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 раз в год
3 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 раз в год
4 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД
5 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости
6 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | по мере необходимости
7 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год
8 | Проведение технических осмотров дымоудаления | 1 раз в год
9 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб | 1 раз в месяц
10 | Снятие и запись показаний с общедомового прибора учета в журнал | 1 раз в месяц
11 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров | 2 раза в год
12 | Осмотр и обслуживание электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в месяц
13 | Осмотр силовых установок | 1 раз в 2 месяца
14 | Техническое обслуживание электрического запирающего устройства | 1 раз в неделю
15 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | 1 раз в месяц
16 | Замена выключателя | по мере необходимости
17 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | по мере необходимости
18 | Ремонт светильника с люминесцентными лампами | по мере необходимости
19 | Замена люминесцентных ламп | по мере необходимости
20 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | по мере необходимости
21 | Обслуживание извещателя пожарного ручного | 2 раза в год
22 | Обслуживание автоматического пожарно-охранного извещателя | 2 раза в год
23 | Обслуживание приемно-контрольного прибора | 2 раза в год
24 | Обслуживание приемно-контрольного пульта | 2 раза в год
25 | Обслуживание антенного оборудования | 2 раза в месяц
26 | Регулировка и наладка систем отопления | по мере необходимости
27 | Консервация/расконсервация системы отопления | 1 раз в год
28 | Промывка и опрессовка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год
29 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры | 2 раза в месяц
30 | Профилактические работы | 2 раза в месяц
31 | Проверка (настройка) тепловычислителя | 1 раз в месяц
32 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера | 1 раз в месяц
33 | Обсчет данных, передача показаний, распечатка архивов данных (ОДПУ) | 1 раз в месяц
34 | Съем данных с распределителя, передача показаний, расчет потребления | 1 раз в год
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в МКД
35 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | круглосуточно
Работы по содержанию и ремонту лифтов в МКД
36 | Диспетчерское обслуживание лифтов | круглосуточно
37 | Периодическое освидетельствование | 1 раз в год
38 | Страхование лифтов | 1 раз в год
Работы по содержанию и ремонту помещений, входящих в состав общего имущества в МКД
39 | Подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 2 раза в неделю
40 | Мытье лестничных площадок и маршей нижнего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | ежедневно (кроме воскресенья)
41 | Мытье лестничных площадок и маршей выше второго этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 1 раз в неделю
42 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропроводов) | ежедневно (кроме воскресенья)
43 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 раз в год
44 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 2 раза в год
45 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год
46 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 2 раза в год
47 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 раз в год
48 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 1 раз в год
49 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 2 раза в год
50 | Влажная протирка оконных решеток (с моющим средством) | 2 раза в год
51 | Влажная протирка щитов (с моющим средством) | 2 раза в год
52 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 раз в год
53 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 раз в год
54 | Влажная притирка отопительных приборов (с моющим средством) | 2 раза в год
55 | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год
56 | Восстановление остекления дверей и окон | по мере необходимости
57 | Установка дверного доводчика к дверям | по мере необходимости
58 | Устройство коврового покрытия в подъездах | по мере необходимости
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД
59 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | ежедневно
60 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в месяц
61 | Полив газонов | 2 раза в месяц
62 | Стрижка газонов | 1 раз в 2 месяца
63 | Очистка урн от мусора | ежедневно
64 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | ежедневно
65 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | по мере необходимости (не реже 1 раза в неделю)
66 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 раза в год
67 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | ежедневно
68 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | ежедневно
69 | Очистка металлической решетки и прямка (в теплый период) | 1 раз в год
70 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | ежедневно
71 | Уборка мусора на контейнерных площадках в летний период | ежедневно
72 | Вывозка снега | по мере необходимости
73 | Механизированная погрузка снега | по мере необходимости
74 | Ремонт бордюров | 1 раз в год
75 | Окрашивание гладких бордюров | 1 раз в год
76 | Окраска масляными составами ранее окрашенных контейнерных площадок и урн за 1 раз | 1 раз в год
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора
77 | Механизированная погрузка твердых бытовых отходов в кузовные мусоровозы и разгрузка мусоровоза на полигоне ТБО | ежедневно
78 | Транспортировка ТБО | ежедневно
79 | Погрузка-разгрузка бункеровоза | по мере необходимости
80 | Транспортировка КГМ на бункеровозе | по мере необходимости
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имцщества в МКД
81 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 раз в месяц
82 | Дезинсекция подвалов | 1 раз в месяц
Работы по управлению многоквартирным домом
83 | Регистрационный учет жителей многоквартирного дома | ежедневно в рабочие дни
84 | Постановка на учет по месту жительства | 1 раз в неделю
85 | Начисление и прием платежей, выдача справок, ведение лицевых счетов | ежедневно в рабочие дни
86 | Робота с технической и исполнительной документацией многоквартирного дома | ежедневно в рабочие дни
87 | Работа с государственными, надзорными и исполнительными органами, связанных с достижением цели надлежащего содержания многоквартирного дома | ежедневно в рабочие дни
88 | Работа с информационными ресурсами государственных надзорных и исполнительных органов, информационные услуги, ведение сайта | ежедневно в рабочие дни
89 | Договорная работа с подрядными организациями | ежедневно в рабочие дни
90 | Договорная работа с ресурсоснабжающими организациями | ежедневно в рабочие дни
91 | Планирование работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме | ежедневно в рабочие дни
92 | Помощь в организации общих собраний многоквартирного дома | по мере необходимости
93 | Юридическое сопровождение работ, связанных с содержанием и ремонтом общего имущества многоквартирного дома | ежедневно в рабочие дни
94 | Экономическое сопровождение работ, связанных с содержанием и ремонтом общего имущества многоквартирного дома | ежедневно в рабочие дни
| Директор ООО "Прогресс" | А.Ф. Сеньков
м.п.